## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.508 | 31.743 | 31.81 | 49.729 | 5.762 | 5.813 | 8.738 | 18.233 | 18.146 | 24.563
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.381 | 5.793 | 5.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.872
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.389 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0.012 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.066 | 3.058 | 0 | 1.122 | 1.12 | 0 | 0.668 | 0.662 | 2.369
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.402 | 0.401 | 0 | 2.04 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0.721
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.278 | 41.004 | 41.049 | 49.729 | 8.924 | 8.971 | 10.092 | 18.901 | 18.82 | 31.527
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 33.513 | 24.004 | 24.028 | 4.282 | 8.966 | 8.96 | 11.178 | 16.098 | 16.052 | 19.822
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.844 | 50.238 | 50.198 | 14.282 | 28.454 | 28.437 | 5.865 | 7.602 | 7.586 | 40.769
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0.327
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.861 | 1.856 | 0 | 0.607 | 0.606 | 0 | 0.809 | 0.802 | 1.465
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0.271
Genel Toplam |  | 68.357 | 76.103 | 76.082 | 18.564 | 40.723 | 40.696 | 17.043 | 24.509 | 24.44 | 62.654
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.917 | 0.836 | 0.836 | 0.745 | 0.345 | 0.346 | 0.282 | 0.89 | 0.884 | 0.732
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.225 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.938 | 1.088 | 1.087 | 0.745 | 0.372 | 0.373 | 0.287 | 0.905 | 0.899 | 0.908
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.617 | 1.311 | 1.312 | 0.235 | 0.464 | 0.464 | 0.482 | 0.721 | 0.719 | 1.06
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.268 | 0.47 | 0.47 | 0.373 | 0.617 | 0.617 | 0.287 | 0.206 | 0.206 | 0.474
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 1.885 | 1.809 | 1.81 | 0.608 | 1.16 | 1.16 | 0.769 | 0.943 | 0.941 | 1.572
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.28 | 0.506 | 0.505 | 0.02 | 0.047 | 0.047 | 0.297 | 0.341 | 0.34 | 0.386
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.28 | 0.506 | 0.505 | 0.02 | 0.047 | 0.047 | 0.297 | 0.341 | 0.34 | 0.386
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546