## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.543 | 35.361 | 35.431 |  |  |  | 163.697 | 178.866 | 178.793 | 58.858
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.354 | 3.342 |  |  |  | 0 | 11.569 | 11.513 | 4.678
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.198 | 0.197 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.165
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.543 | 38.913 | 38.97 |  |  |  | 163.697 | 190.435 | 190.306 | 63.701
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 22.213 | 16.576 | 16.597 |  |  |  | 31.594 | 48.141 | 48.062 | 21.738
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 111.194 | 76.515 | 76.641 |  |  |  | 204.977 | 244.245 | 244.058 | 103.998
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.144 | 0.143 |  |  |  | 0 | 1.967 | 1.958 | 0.44
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 133.407 | 93.235 | 93.381 |  |  |  | 236.571 | 294.353 | 294.078 | 126.176
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.566 | 0.788 | 0.787 |  |  |  | 1.543 | 2.101 | 2.098 | 1.001
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.566 | 0.81 | 0.809 |  |  |  | 1.543 | 2.178 | 2.175 | 1.032
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.375 | 0.766 | 0.768 |  |  |  | 1.829 | 2.524 | 2.52 | 1.055
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.507 | 0.428 | 0.428 |  |  |  | 0.543 | 0.75 | 0.749 | 0.481
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.882 | 1.198 | 1.2 |  |  |  | 2.372 | 3.327 | 3.322 | 1.548
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.206 | 0.174 | 0.174 |  |  |  | 0.343 | 0.596 | 0.595 | 0.243
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.206 | 0.174 | 0.174 |  |  |  | 0.343 | 0.596 | 0.595 | 0.243
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 37375 | 37511 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7292 | 7327 | 44838