## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.277 | 26.19 | 26.827 |  | 9158.4 | 9244.8 | 93.903 | 168.208 | 166.25 | 58.31
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.326 | 1.307 |  | 0 | 0 | 0 | 10.558 | 10.28 | 3.255
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.268 | 0.264 |  | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.1 | 0.229
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 71.277 | 27.784 | 28.398 |  | 9158.4 | 9244.8 | 93.903 | 178.869 | 176.63 | 61.794
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.521 | 29.586 | 29.981 |  | 0 | 0 | 69.958 | 63.903 | 64.063 | 37.374
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.926 | 12.743 |  | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.708 | 5.558 | 11.183
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.521 | 42.512 | 42.724 |  | 8.4 | 8.4 | 69.958 | 69.611 | 69.621 | 48.557
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.728 | 0.238 | 0.245 |  | 212 | 214 | 0.841 | 1.614 | 1.593 | 0.566
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.075 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.728 | 0.261 | 0.268 |  | 212 | 214 | 0.841 | 1.692 | 1.669 | 0.6
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.132 | 0.092 | 0.093 |  | 0 | 0 | 0.174 | 0.171 | 0.171 | 0.11
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.117 | 0.115 |  | 1 | 1 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.098
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.209 | 0.208 |  | 1 | 1 | 0.174 | 0.207 | 0.206 | 0.208
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.427 | 0.108 | 0.113 |  | 635.5 | 641.625 | 0.713 | 1.398 | 1.38 | 0.473
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.427 | 0.108 | 0.113 |  | 635.5 | 641.625 | 0.713 | 1.398 | 1.38 | 0.473
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331