## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 183.305 | 43.459 | 43.766 | 651.189 | 739.936 | 737.725 |  | 6856.926 | 6960.379 | 83.723
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.96 | 3.468 | 3.462 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.268
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.778 | 3.77 | 0 | 4.362 | 4.254 |  | 0 | 0 | 3.796
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.051 | 1.049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.99
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 184.265 | 51.756 | 52.047 | 651.189 | 744.298 | 741.979 |  | 6856.926 | 6960.379 | 91.777
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.858 | 46.198 | 46.123 | 131.046 | 216.01 | 213.893 |  | 2150.905 | 2183.495 | 55.856
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.021 | 1.019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.962
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.858 | 47.219 | 47.142 | 131.046 | 216.01 | 213.893 |  | 2150.905 | 2183.495 | 56.818
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.356 | 0.358 | 0.361 | 4.226 | 4.954 | 4.936 |  | 41.789 | 42.421 | 0.623
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.016 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.051
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.017 | 0.016 |  | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.372 | 0.455 | 0.458 | 4.226 | 4.971 | 4.952 |  | 41.789 | 42.421 | 0.716
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024 | 0.108 | 0.108 | 0.685 | 0.661 | 0.661 |  | 6.947 | 7.053 | 0.14
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.024 | 0.111 | 0.111 | 0.685 | 0.661 | 0.661 |  | 6.947 | 7.053 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.712 | 1.179 | 1.183 | 6.351 | 7.799 | 7.763 |  | 126.421 | 128.316 | 1.571
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.712 | 1.179 | 1.183 | 6.351 | 7.799 | 7.763 |  | 126.421 | 128.316 | 1.571
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417