## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.3 | 72.437 | 72.333 | 132 | 192.215 | 191.706 | 99.9 | 97.153 | 97.173 | 96.287
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.615 | 1.47 | 1.463 | 0 | 2.856 | 2.832 | 59.4 | 47.996 | 48.076 | 16.146
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.306 | 2.286 | 0 | 2.598 | 2.576 | 0 | 8.039 | 7.982 | 4.097
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 60.915 | 76.213 | 76.082 | 132 | 197.669 | 197.114 | 159.3 | 153.188 | 153.231 | 116.53
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 185.195 | 118.893 | 119.458 | 306.48 | 484.298 | 482.796 | 250.753 | 205.468 | 205.785 | 195.702
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 185.195 | 118.893 | 119.458 | 306.48 | 484.298 | 482.796 | 250.753 | 205.468 | 205.785 | 195.702
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.902 | 2.89 | 2.89 | 7.2 | 8.605 | 8.594 | 2.684 | 2.861 | 2.859 | 3.656
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.024 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.113 | 0.112 | 0.553 | 0.689 | 0.688 | 0.261
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.926 | 2.959 | 2.959 | 7.2 | 8.741 | 8.728 | 3.237 | 3.588 | 3.584 | 3.938
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.451 | 1.081 | 1.084 | 1.6 | 2.605 | 2.596 | 1.5 | 1.402 | 1.403 | 1.389
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.451 | 1.081 | 1.084 | 1.6 | 2.605 | 2.596 | 1.5 | 1.402 | 1.403 | 1.389
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 4.451 | 4.571 | 4.57 | 3.6 | 5.16 | 5.147 | 4.263 | 4.901 | 4.896 | 4.75
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 4.451 | 4.571 | 4.57 | 3.6 | 5.16 | 5.147 | 4.263 | 4.901 | 4.896 | 4.75
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 82 | 9547 | 9629 | 20 | 2347 | 2367 | 38 | 5377 | 5415 | 17411