## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.52 | 16.085 | 15.907 | 0 |  | 0 | 9.448 | 37.095 | 35.711 | 26.307
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 35.996 | 35.325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.771
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.362 | 1.337 | 0 |  | 0 | 0 | 2.308 | 2.192 | 1.786
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.364 | 0.358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.52 | 53.807 | 52.927 | 0 |  | 0 | 9.448 | 39.403 | 37.903 | 45.034
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.094 | 57.635 | 56.768 | 0 |  | 0 | 38.063 | 74.264 | 72.452 | 65.001
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.495 | 4.412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.094 | 62.13 | 61.18 | 0 |  | 0 | 38.063 | 74.264 | 72.452 | 67.096
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.287 | 0.602 | 0.597 | 0 |  | 0 | 0.315 | 0.555 | 0.543 | 0.568
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.14 | 0.137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 |  | 0 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.287 | 0.766 | 0.758 | 0 |  | 0 | 0.315 | 0.57 | 0.557 | 0.652
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.124 | 0.122 | 0 |  | 0 | 0.181 | 0.292 | 0.286 | 0.208
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.094 | 0.092 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.028 | 0.218 | 0.214 | 0 |  | 0 | 0.181 | 0.292 | 0.286 | 0.252
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.601 | 1.179 | 1.187 | 0 |  | 0 | 2.362 | 3.12 | 3.082 | 2.182
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.601 | 1.179 | 1.187 | 0 |  | 0 | 2.362 | 3.12 | 3.082 | 2.182
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 143 | 7533 | 7676 | 1 | 0 | 1 | 425 | 8066 | 8491 | 16168