## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.453 | 28.21 | 28.49 | 89.58 | 48.264 | 48.838 | 34.867 | 42.661 | 42.596 | 32.856
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.533 | 6.469 | 0 | 24.273 | 23.936 | 0 | 2.1 | 2.083 | 8.913
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.453 | 34.743 | 34.959 | 89.58 | 72.537 | 72.774 | 34.867 | 44.761 | 44.679 | 41.769
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.148 | 0.147 | 0 | 58.232 | 57.423 | 0 | 0 | 0 | 9.288
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.578 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.726 | 1.709 | 0 | 58.232 | 57.423 | 0 | 0 | 0 | 10.477
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.735 | 1.135 | 1.141 | 1.833 | 1.569 | 1.573 | 2 | 1.794 | 1.796 | 1.262
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.109 | 0 | 0.195 | 0.192 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.115
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.735 | 1.245 | 1.25 | 1.833 | 1.764 | 1.765 | 2 | 1.813 | 1.815 | 1.377
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0.254 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.085
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.078 | 1.934 | 1.936 | 0.667 | 0.794 | 0.792 | 2.444 | 2.314 | 2.315 | 1.783
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.078 | 1.934 | 1.936 | 0.667 | 0.794 | 0.792 | 2.444 | 2.314 | 2.315 | 1.783
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 10187 | 10289 | 30 | 2130 | 2160 | 9 | 1059 | 1068 | 13517