## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.33 | 14.67 | 14.638 | 0 | 0 | 0 | 41.944 | 59.906 | 59.824 | 34.811
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.922 | 64.929 | 64.861 | 29.19
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.6 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.976 | 16.899 | 11.141
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.33 | 21.27 | 21.199 | 0 | 0 | 0 | 91.866 | 141.811 | 141.584 | 75.142
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 67.986 | 18.943 | 19.235 | 415 | 162.106 | 166.478 | 380.841 | 615.023 | 613.956 | 288.518
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.744 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0.736 | 1.265
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.986 | 20.687 | 20.969 | 415 | 162.106 | 166.478 | 380.841 | 615.762 | 614.692 | 289.783
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.452 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.644 | 0.643 | 0.532
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.305 | 0.305 | 0.137
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.131 | 0.097
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.522 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 1.081 | 1.079 | 0.766
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.059 | 0.06 | 1.667 | 0.651 | 0.669 | 0.813 | 1.255 | 1.253 | 0.604
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.106 | 0.107 | 1.667 | 0.651 | 0.669 | 0.813 | 1.276 | 1.274 | 0.639
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.67 | 0.592 | 0.599 | 6.667 | 2.616 | 2.686 | 3.219 | 2.086 | 2.091 | 1.294
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.67 | 0.592 | 0.599 | 6.667 | 2.616 | 2.686 | 3.219 | 2.086 | 2.091 | 1.294
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 100 | 16725 | 16825 | 6 | 341 | 347 | 64 | 13988 | 14052 | 31224