## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.777 | 10.254 | 11.105 | 100.33 | 56.608 | 57.788 | 50.053 | 67.616 | 67.038 | 24.893
Dağıtım-OG | Dışsal | 17.864 | 0.224 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.142 | 10.968 | 0 | 1.806 | 1.757 | 0 | 4.307 | 4.165 | 8.965
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.641 | 21.677 | 22.629 | 100.33 | 58.414 | 59.545 | 50.053 | 71.923 | 71.203 | 34.268
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.476 | 51.312 | 50.658 | 5.578 | 16.422 | 16.129 | 1.894 | 3.121 | 3.081 | 39.407
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.996 | 0.981 | 0 | 0.356 | 0.346 | 0 | 0.066 | 0.064 | 0.767
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.476 | 52.308 | 51.639 | 5.578 | 16.778 | 16.475 | 1.894 | 3.187 | 3.145 | 40.174
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.845 | 0.27 | 0.295 | 3.027 | 2.858 | 2.862 | 1.464 | 1.89 | 1.876 | 0.799
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.122 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.14 | 0.138 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.111
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.967 | 0.413 | 0.438 | 3.027 | 2.887 | 2.89 | 1.464 | 1.928 | 1.913 | 0.914
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.129 | 0.129 | 0.068 | 0.26 | 0.255 | 0.018 | 0.05 | 0.049 | 0.127
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.168 | 0.167 | 0.068 | 0.283 | 0.278 | 0.018 | 0.054 | 0.053 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.513 | 0.094 | 0.101 | 0.365 | 0.258 | 0.261 | 0.12 | 0.625 | 0.609 | 0.202
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.513 | 0.094 | 0.101 | 0.365 | 0.258 | 0.261 | 0.12 | 0.625 | 0.609 | 0.202
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750