## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.2 | 13.373 | 13.817 | 13.294 | 61.535 | 60.808 | 61.117 | 96.155 | 95.994 | 61.725
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 39.482 | 39.006 | 0 | 15.531 | 15.297 | 0 | 44.622 | 44.417 | 37.417
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.994 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
Genel Toplam |  | 50.2 | 53.849 | 53.805 | 13.294 | 77.066 | 76.105 | 61.117 | 140.777 | 140.411 | 99.477
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.389 | 40.881 | 41.032 | 18.103 | 56.865 | 56.281 | 80.441 | 106.354 | 106.235 | 75.144
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.389 | 40.881 | 41.032 | 18.103 | 56.865 | 56.281 | 80.441 | 106.354 | 106.235 | 75.144
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.685 | 1.133 | 1.14 | 0.914 | 2.136 | 2.118 | 3.138 | 3.482 | 3.48 | 2.441
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.19 | 0.188 | 0 | 0.124 | 0.122 | 0 | 0.274 | 0.272 | 0.217
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 1.685 | 1.336 | 1.34 | 0.914 | 2.26 | 2.24 | 3.138 | 3.756 | 3.752 | 2.662
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.089 | 0.089 | 0.043 | 0.16 | 0.159 | 0.172 | 0.23 | 0.23 | 0.169
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.089 | 0.089 | 0.043 | 0.16 | 0.159 | 0.172 | 0.23 | 0.23 | 0.169
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.398 | 0.157 | 0.16 | 0.443 | 1.233 | 1.222 | 1.397 | 1.696 | 1.695 | 1.087
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.398 | 0.157 | 0.16 | 0.443 | 1.233 | 1.222 | 1.397 | 1.696 | 1.695 | 1.087
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 108 | 8847 | 8955 | 70 | 4574 | 4644 | 58 | 12585 | 12643 | 26242