## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.588 | 11.104 | 11.156 | 16.8 | 9.834 | 9.865 |  |  |  | 11.137
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.194 | 0.526 | 0.524 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.516
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.645 | 0.707 | 0.717 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.706
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.708 | 4.685 | 0 | 22.824 | 22.721 |  |  |  | 4.951
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.204 | 1.198 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.18
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.427 | 18.249 | 18.28 | 16.8 | 32.658 | 32.586 |  |  |  | 18.49
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.892 | 4.867 | 4.868 | 71.314 | 28.228 | 28.422 |  |  |  | 5.215
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.905 | 1.896 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.868
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.892 | 6.772 | 6.764 | 71.314 | 28.228 | 28.422 |  |  |  | 7.083
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.701 | 0.39 | 0.392 | 1.143 | 0.668 | 0.67 |  |  |  | 0.396
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.084 | 0.083 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.709 | 0.426 | 0.428 | 1.143 | 0.752 | 0.753 |  |  |  | 0.433
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.024 | 0.024 | 0.571 | 0.226 | 0.228 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.051 | 0.051 | 0.571 | 0.226 | 0.228 |  |  |  | 0.054
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0.013 | 0.013 | 0.429 | 0.608 | 0.607 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.013 | 0.013 | 0.429 | 0.608 | 0.607 |  |  |  | 0.022
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 519 | 102934 | 103453 | 7 | 1543 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 105003