## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.176 | 5.683 | 5.759 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.747
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.74 | 11.663 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.637
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.857 | 2.838 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.832
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.176 | 20.28 | 20.26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.216
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.266 | 23.112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.665 | 0.661 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.659
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 23.931 | 23.773 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.722
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37 | 0.234 | 0.235 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.235
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.103
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.37 | 0.358 | 0.358 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.357
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.106
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.141 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.14
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.133 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.133 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 316 | 47501 | 47817 | 4 | 99 | 103 | 0 | 0 | 0 | 47920