## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 42.833 | 26.698 | 27.041 | 5.422 | 10.833 | 10.671 | 15.22 | 15.676 | 15.66 | 22.493
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 449.912 | 136.674 | 143.344 | 1046.091 | 1063.56 | 1063.039 | 305.608 | 403.761 | 400.148 | 282.743
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 60.51 | 58.301 | 17.694
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 53.708 | 5.226 | 6.259 | 7.187 | 98.362 | 95.642 | 30.793 | 420.157 | 405.827 | 133.495
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.671 | 0.657 | 0 | 12.035 | 11.676 | 0 | 28.549 | 27.498 | 9.539
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.41 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 1.16 | 1.221
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 546.453 | 170.679 | 178.681 | 1058.7 | 1184.79 | 1181.028 | 352.121 | 929.858 | 908.594 | 467.185
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 7.505 | 1.151 | 1.287 | 17.826 | 37.397 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 3.27
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.057 | 30.164 | 30.801 | 511.97 | 315.986 | 321.834 | 100.763 | 224.904 | 220.335 | 107.771
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.685 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.906 | 9.542 | 3.934
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.562 | 33 | 33.737 | 529.796 | 353.383 | 358.647 | 100.763 | 234.81 | 229.877 | 114.975
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.77 | 0.918 | 0.914 | 0.21 | 0.42 | 0.414 | 0.59 | 0.608 | 0.607 | 0.788
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.092 | 5.27 | 5.33 | 8.362 | 7.693 | 7.713 | 6.63 | 8.743 | 8.665 | 6.501
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.313 | 0.302 | 0.092
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.117 | 0.036 | 0.038 | 0.007 | 0.099 | 0.096 | 0.031 | 0.424 | 0.409 | 0.155
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.072 | 0.07 | 0 | 0.083 | 0.079 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.979 | 6.249 | 6.307 | 8.579 | 8.284 | 8.293 | 7.254 | 10.183 | 10.074 | 7.584
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.007 | 0.008 | 0.971 | 1.911 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0.131
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.298 | 0.73 | 0.721 | 1.841 | 0.994 | 1.019 | 0.321 | 0.608 | 0.597 | 0.703
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.361 | 0.744 | 0.736 | 2.812 | 2.905 | 2.902 | 0.321 | 0.627 | 0.615 | 0.844
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.295 | 0.927 | 0.934 | 4.819 | 3.448 | 3.489 | 1.591 | 3.08 | 3.025 | 1.74
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.295 | 0.927 | 0.934 | 4.819 | 3.448 | 3.489 | 1.591 | 3.08 | 3.025 | 1.74
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206