## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.525 | 46.669 | 46.03 | 73.479 | 37.495 | 38.468 |  |  |  | 45.353
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.119 | 27.321 | 26.744 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.35
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.845 | 8.657 | 0 | 0.719 | 0.699 |  |  |  | 7.945
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.718 | 2.661 | 0 | 0.042 | 0.041 |  |  |  | 2.426
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.644 | 85.553 | 84.092 | 73.479 | 38.256 | 39.208 |  |  |  | 80.074
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.477 | 68.879 | 68.976 | 275.097 | 468.478 | 463.249 |  |  |  | 104.274
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.31 | 2.261 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.477 | 71.189 | 71.237 | 275.097 | 468.478 | 463.249 |  |  |  | 106.333
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.371 | 1.165 | 1.148 | 1.426 | 0.956 | 0.968 |  |  |  | 1.132
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.258 | 0.252 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.23
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.373 | 1.498 | 1.474 | 1.426 | 0.961 | 0.973 |  |  |  | 1.43
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.532 | 0.748 | 0.743 | 0.772 | 1.522 | 1.501 |  |  |  | 0.811
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.532 | 0.788 | 0.782 | 0.772 | 1.522 | 1.501 |  |  |  | 0.846
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.191 | 0.169 | 0.17 | 1.119 | 0.746 | 0.756 |  |  |  | 0.222
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.191 | 0.169 | 0.17 | 1.119 | 0.746 | 0.756 |  |  |  | 0.222
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 805 | 37179 | 37984 | 101 | 3634 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 41719