## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 15.055 | 14.423 | 14.428 | 12.818 | 17.395 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 13.516
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.431 | 7.439 | 7.62 | 11.4 | 49.665 | 49.206 | 43.208 | 45.744 | 45.607 | 13.776
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.793 | 1.778 | 0 | 17.664 | 17.452 | 0 | 4.933 | 4.666 | 3.2
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.677 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.943 | 3.73 | 0.861
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.084 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
Genel Toplam |  | 44.486 | 24.416 | 24.58 | 24.218 | 84.724 | 83.998 | 43.208 | 54.62 | 54.003 | 31.423
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 90.65 | 49.089 | 49.431 | 46.364 | 138.886 | 137.775 | 28.597 | 79.842 | 77.07 | 58.336
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.81 | 7.746 | 0 | 8.239 | 8.14 | 0 | 2.777 | 2.627 | 7.373
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 90.65 | 56.899 | 57.177 | 46.364 | 147.125 | 145.915 | 28.597 | 82.619 | 79.697 | 65.709
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.267 | 0.256 | 0.256 | 0.227 | 0.308 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.24
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.594 | 0.2 | 0.203 | 0.697 | 1.075 | 1.07 | 0.879 | 0.987 | 0.981 | 0.331
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.043 | 0.041 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.861 | 0.48 | 0.483 | 0.924 | 1.452 | 1.445 | 0.879 | 1.041 | 1.033 | 0.601
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.259 | 0.178 | 0.179 | 0.167 | 0.531 | 0.527 | 0.075 | 0.182 | 0.176 | 0.205
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.038 | 0.036 | 0.045
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.259 | 0.224 | 0.225 | 0.167 | 0.572 | 0.568 | 0.075 | 0.22 | 0.212 | 0.25
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.743 | 0.201 | 0.205 | 0.955 | 1.289 | 1.285 | 0.085 | 0.099 | 0.099 | 0.279
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.743 | 0.201 | 0.205 | 0.955 | 1.289 | 1.285 | 0.085 | 0.099 | 0.099 | 0.279
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175