## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 89.28 | 28.259 | 28.872 | 46.522 | 23.967 | 24.348 |  |  |  | 28.007
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.347 | 1.007 | 1 | 6.872 | 37.54 | 37.022 |  |  |  | 7.883
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.287 | 4.822 | 4.776 | 0 | 7.425 | 7.3 |  |  |  | 5.258
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.762 | 0.754 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.61
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 89.914 | 34.85 | 35.402 | 53.394 | 68.932 | 68.67 |  |  |  | 41.758
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.098 | 11.915 | 12.178 | 39.163 | 24.531 | 24.778 |  |  |  | 14.585
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.163 | 12.041 | 0 | 10.949 | 10.764 |  |  |  | 11.797
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.098 | 24.078 | 24.219 | 39.163 | 35.48 | 35.542 |  |  |  | 26.382
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.988 | 0.581 | 0.585 | 0.874 | 0.428 | 0.436 |  |  |  | 0.557
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0.025 | 0.025 | 0.087 | 0.478 | 0.471 |  |  |  | 0.11
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.995 | 0.638 | 0.641 | 0.961 | 0.947 | 0.948 |  |  |  | 0.7
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.067 | 0.069 | 0.149 | 0.092 | 0.093 |  |  |  | 0.073
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.054 | 0.054 |  |  |  | 0.057
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.126 | 0.127 | 0.149 | 0.146 | 0.147 |  |  |  | 0.13
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 1.058 | 0.905 | 0.907 |  |  |  | 0.208
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 1.058 | 0.905 | 0.907 |  |  |  | 0.208
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423