## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.418 | 33.952 | 33.755 | 36.232 | 49.105 | 48.94 |  |  |  | 48.649
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.765 | 8.05 | 7.964 | 45.849 | 93.184 | 92.576 |  |  |  | 52.201
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 8.717 | 18.544 | 18.418 |  |  |  | 9.629
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.994 | 1.967 | 0 | 1.517 | 1.497 |  |  |  | 1.721
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.183 | 43.996 | 43.686 | 90.798 | 162.35 | 161.431 |  |  |  | 112.2
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.441 | 0.435 | 44.451 | 75.314 | 74.917 |  |  |  | 39.376
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.912 | 18.926 | 19.197 | 77.604 | 125.522 | 124.906 |  |  |  | 111.406
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.912 | 19.367 | 19.632 | 122.055 | 200.836 | 199.823 |  |  |  | 150.782
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.167 | 2.321 | 2.305 | 0.726 | 1.539 | 1.528 |  |  |  | 2.145
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.045 | 0.044 | 0.255 | 0.518 | 0.514 |  |  |  | 0.29
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.221 | 0.219 |  |  |  | 0.115
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.177 | 2.388 | 2.371 | 1.085 | 2.294 | 2.277 |  |  |  | 2.569
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.198 | 0.253 | 0.252 |  |  |  | 0.133
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.109 | 0.109 | 0.387 | 0.522 | 0.52 |  |  |  | 0.405
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.11 | 0.11 | 0.585 | 0.775 | 0.772 |  |  |  | 0.538
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.422 | 0.823 | 0.817 | 0.368 | 1.009 | 1 |  |  |  | 0.94
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.422 | 0.823 | 0.817 | 0.368 | 1.009 | 1 |  |  |  | 0.94
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 7424 | 7526 | 106 | 8140 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 15772