## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 80.235 | 19.438 | 20.149 | 37.245 | 25.032 | 25.223 | 382.2 | 0 | 3.058 | 20.423
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.549 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.718 | 6.64 | 0 | 11.283 | 11.106 | 0 | 0 | 0 | 6.901
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.596 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 80.784 | 29.302 | 29.905 | 37.245 | 36.315 | 36.329 | 382.2 | 0 | 3.058 | 30.24
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.088 | 10.499 | 10.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.123 | 13.018 | 9.851
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.512 | 3.471 | 0 | 0.978 | 0.963 | 0 | 6.435 | 6.384 | 3.322
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.088 | 14.011 | 13.965 | 0 | 0.978 | 0.963 | 0 | 19.558 | 19.402 | 13.173
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.907 | 0.249 | 0.257 | 0.528 | 0.751 | 0.747 | 2 | 0 | 0.016 | 0.286
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.912 | 0.299 | 0.306 | 0.528 | 0.818 | 0.813 | 2 | 0 | 0.016 | 0.336
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 0.153 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0.936 | 0.144
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12 | 0.119 | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0.282 | 0.28 | 0.117
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.057 | 0.273 | 0.271 | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 1.226 | 1.216 | 0.261
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.763 | 0.294 | 0.3 | 1.868 | 0.396 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.307
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.763 | 0.294 | 0.3 | 1.868 | 0.396 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.307
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 600 | 50726 | 51326 | 53 | 3336 | 3389 | 1 | 124 | 125 | 54840