## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.21 | 2.565 | 2.556 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.531
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.226 | 9.464 | 9.583 | 47.871 | 81.229 | 80.247 |  |  |  | 10.285
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.428 | 7.97 | 7.946 | 32.435 | 10.626 | 11.268 |  |  |  | 7.979
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.345 | 3.332 | 0 | 0.965 | 0.937 |  |  |  | 3.309
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.246 | 0.245 | 0 | 0.115 | 0.112 |  |  |  | 0.244
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.864 | 23.59 | 23.662 | 80.306 | 92.935 | 92.564 |  |  |  | 24.348
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.086 | 27.37 | 27.365 | 7.013 | 25.793 | 25.24 |  |  |  | 27.344
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.425 | 1.42 | 0 | 1.291 | 1.253 |  |  |  | 1.418
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.086 | 28.795 | 28.785 | 7.013 | 27.084 | 26.493 |  |  |  | 28.762
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.049 | 0.134 | 0.134 | 0.487 | 0.16 | 0.169 |  |  |  | 0.134
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.113 | 0.112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.111
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.699 | 0.218 | 0.22 | 1.175 | 1.276 | 1.273 |  |  |  | 0.23
Genel Toplam |  | 0.757 | 0.49 | 0.491 | 1.662 | 1.445 | 1.451 |  |  |  | 0.5
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.067 | 0.067 | 0.026 | 0.096 | 0.093 |  |  |  | 0.067
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.076 | 0.076 | 0.026 | 0.105 | 0.102 |  |  |  | 0.076
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.196 | 0.129 | 0.129 | 0.065 | 0.472 | 0.46 |  |  |  | 0.132
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.129 | 0.129 | 0.065 | 0.472 | 0.46 |  |  |  | 0.132
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1954 | 519517 | 521471 | 154 | 5077 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 526702