## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.331 | 2.089 | 2.099 | 0.213 | 1.339 | 1.281 | 7.969 | 5.502 | 5.799 | 2.152
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.761 | 16.868 | 18.28 | 195.902 | 281.516 | 277.145 | 150.898 | 86.238 | 94.024 | 37.786
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.304 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.364 | 5.134 | 0 | 20.644 | 19.589 | 0 | 0 | 0 | 5.95
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.092 | 24.625 | 25.804 | 196.115 | 303.499 | 298.015 | 158.867 | 91.74 | 99.823 | 46.151
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.107 | 27.079 | 26.222 | 70.446 | 61.765 | 62.208 | 0 | 0 | 0 | 27.86
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.761 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 1.85 | 1.577
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.107 | 28.84 | 27.907 | 70.446 | 61.765 | 62.208 | 0 | 2.103 | 1.85 | 29.437
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.259 | 0.232 | 0.233 | 0.024 | 0.149 | 0.142 | 0.885 | 0.611 | 0.644 | 0.239
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.427 | 0.606 | 0.599 | 1.126 | 2.168 | 2.115 | 2.511 | 1.37 | 1.507 | 0.726
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.034 | 0 | 0.101 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.686 | 0.877 | 0.869 | 1.15 | 2.418 | 2.353 | 3.396 | 1.981 | 2.151 | 1.005
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.098 | 0.095 | 0.331 | 0.385 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0.112
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.036 | 0.048
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.152 | 0.147 | 0.331 | 0.385 | 0.382 | 0 | 0.041 | 0.036 | 0.16
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.376 | 0.462 | 0.458 | 0.953 | 3.128 | 3.017 | 0.191 | 1.31 | 1.176 | 0.65
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.376 | 0.462 | 0.458 | 0.953 | 3.128 | 3.017 | 0.191 | 1.31 | 1.176 | 0.65
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230