## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.067 | 11.456 | 11.47 | [6 empty] | 11.47
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.78 | 2.22 | 2.225 | [6 empty] | 2.225
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.434 | 3.58 | 3.578 | [6 empty] | 3.578
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.168 | 3.726 | 3.719 | [6 empty] | 3.719
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.559 | 0.558 | [6 empty] | 0.558
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.449 | 21.541 | 21.55 | [6 empty] | 21.55
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.493 | 10.473 | [6 empty] | 10.473
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.215 | 10.146 | 10.163 | [6 empty] | 10.163
Dağıtım-OG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.215 | 20.639 | 20.636 | [6 empty] | 20.636
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.601 | 0.287 | 0.288 | [6 empty] | 0.288
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [6 empty] | 0.03
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0.005 | 0.005 | [6 empty] | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.03 | 0.03 | [6 empty] | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.636 | 0.356 | 0.357 | [6 empty] | 0.357
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.094 | 0.094 | [6 empty] | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | [6 empty] | 0.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.13 | 0.13 | [6 empty] | 0.13
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.238 | 0.037 | 0.037 | [6 empty] | 0.037
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.238 | 0.037 | 0.037 | [6 empty] | 0.037
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 627 | 328309 | 328936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328936