## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.248 | 4.482 | 4.671 | 4.886 | 21.769 | 21.446 | 6.439 | 4.271 | 4.298 | 4.812
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.598 | 6.025 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.169 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 5.103 | 3.164
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.454 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 2.19 | 0.495
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.846 | 14.13 | 14.228 | 4.886 | 21.769 | 21.446 | 6.439 | 11.654 | 11.591 | 14.218
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.094 | 1.362 | 1.37 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 1.319
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.867 | 25.552 | 25.635 | 19.629 | 85.515 | 84.257 | 0 | 0 | 0 | 25.44
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.299 | 8.216 | 0 | 0.586 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 7.914
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.961 | 35.213 | 35.221 | 19.629 | 86.137 | 84.867 | 0 | 0 | 0 | 34.673
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.638 | 0.131 | 0.136 | 0.143 | 0.636 | 0.626 | 0.107 | 0.065 | 0.066 | 0.138
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.011 | 0.124 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.649 | 0.277 | 0.281 | 0.143 | 0.636 | 0.626 | 0.107 | 0.12 | 0.12 | 0.279
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.082 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.051
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.174 | 0.174 | 0.071 | 0.312 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.17
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.262 | 0.264 | 0.263 | 0.071 | 0.338 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.256
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.348 | 0.147 | 0.149 | 0.429 | 1.668 | 1.644 | 1.286 | 1.358 | 1.357 | 0.196
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.147 | 0.149 | 0.429 | 1.668 | 1.644 | 1.286 | 1.358 | 1.357 | 0.196
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857