## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 22.35 | 43.634 | 43.487 |  |  |  | 8.2 | 21.124 | 20.828 | 39.302
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.77 | 10.942 | 11.093 |  |  |  | 25.16 | 16.651 | 16.845 | 12.155
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.171 | 0.17 |  |  |  | 13.94 | 35.422 | 34.93 | 6.59
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.88 | 0 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.793 | 5.753 |  |  |  | 0 | 12.071 | 11.795 | 6.868
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56 | 60.54 | 60.509 |  |  |  | 47.3 | 85.268 | 84.398 | 64.92
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.47 | 84.636 | 84.428 |  |  |  | 71.4 | 74.878 | 74.798 | 82.649
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.505 | 13.411 |  |  |  | 0 | 25.665 | 25.077 | 15.566
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.47 | 98.141 | 97.839 |  |  |  | 71.4 | 100.543 | 99.875 | 98.215
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.75 | 1.454 | 1.449 |  |  |  | 0.333 | 0.899 | 0.886 | 1.345
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.267 | 0.704 | 0.708 |  |  |  | 0.467 | 0.292 | 0.296 | 0.632
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.189 | 0.48 | 0.473 | 0.089
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.033 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.075 | 0.074 |  |  |  | 0 | 0.104 | 0.101 | 0.079
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.05 | 2.235 | 2.233 |  |  |  | 0.989 | 1.775 | 1.756 | 2.145
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.075 | 0.82 | 0.822 |  |  |  | 0.978 | 0.682 | 0.689 | 0.797
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 |  |  |  | 0 | 0.082 | 0.08 | 0.06
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.075 | 0.876 | 0.878 |  |  |  | 0.978 | 0.764 | 0.769 | 0.857
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.467 | 0.335 | 0.336 |  |  |  | 0.233 | 0.131 | 0.133 | 0.299
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.467 | 0.335 | 0.336 |  |  |  | 0.233 | 0.131 | 0.133 | 0.299
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 120 | 17247 | 17367 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3844 | 3934 | 21301