## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.434 | 19.905 | 19.891 | 67.629 | 82.851 | 82.778 | 63.061 | 69.449 | 69.382 | 24.226
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 2.725 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0.684 | 2.538
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.94 | 1.935 | 0 | 3.384 | 3.367 | 0 | 7.167 | 7.091 | 2.323
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.434 | 24.669 | 24.643 | 67.629 | 86.235 | 86.145 | 63.061 | 77.308 | 77.157 | 29.178
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.476 | 21.267 | 21.252 | 141.6 | 74.426 | 74.75 | 36 | 52.72 | 52.542 | 24.163
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.02 | 1.018 | 0 | 18.302 | 18.214 | 0 | 1.405 | 1.39 | 1.258
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.476 | 22.287 | 22.27 | 141.6 | 92.728 | 92.964 | 36 | 54.125 | 53.932 | 25.421
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.328 | 0.518 | 0.517 | 2.143 | 1.648 | 1.65 | 1.517 | 1.703 | 1.701 | 0.616
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.328 | 0.534 | 0.533 | 2.143 | 1.674 | 1.676 | 1.517 | 1.746 | 1.743 | 0.634
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 0.09 | 0.09 | 0.571 | 0.3 | 0.302 | 0.202 | 0.311 | 0.31 | 0.108
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.16 | 0.159 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.061 | 0.115 | 0.115 | 0.571 | 0.46 | 0.461 | 0.202 | 0.349 | 0.348 | 0.136
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.069 | 0.078 | 0.078 | 0.429 | 0.745 | 0.744 | 0.685 | 1.735 | 1.724 | 0.205
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.078 | 0.078 | 0.429 | 0.745 | 0.744 | 0.685 | 1.735 | 1.724 | 0.205
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 262 | 106774 | 107036 | 7 | 1445 | 1452 | 89 | 8302 | 8391 | 116879