## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.478 | 11.213 | 11.213 | 10.114 | 0.057 | 0.071 | 0.72 | 50.663 | 50.404 | 12.666
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.023 | 3.022 | 0 | 26.016 | 25.979 | 0 | 0.11 | 0.11 | 6.962
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.053
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.478 | 14.236 | 14.235 | 10.114 | 26.363 | 26.339 | 0.72 | 50.773 | 50.514 | 19.681
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 84.391 | 5.39 | 5.436 | 191.7 | 68.211 | 68.385 | 27.216 | 27.261 | 27.26 | 18.897
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.321 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 84.391 | 5.39 | 5.436 | 191.7 | 68.211 | 68.385 | 27.216 | 27.583 | 27.581 | 18.926
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.348 | 0.426 | 0.426 | 0.214 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 1.371 | 1.365 | 0.432
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.455 | 0.455 | 0.214 | 0.105 | 0.106 | 0.08 | 1.374 | 1.368 | 0.472
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.652 | 0.056 | 0.056 | 0.714 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.094 | 0.094 | 0.093
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.652 | 0.056 | 0.056 | 0.714 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.107 | 0.107 | 0.094
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.174 | 1.728 | 1.727 | 0.714 | 0.013 | 0.014 | 1 | 2.127 | 2.121 | 1.449
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.174 | 1.728 | 1.727 | 0.714 | 0.013 | 0.014 | 1 | 2.127 | 2.121 | 1.449
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 39452 | 39475 | 14 | 9907 | 9921 | 25 | 4806 | 4831 | 54227