## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 132.398 | 54.693 | 54.909 |  | 0 | 21.6 | 60.705 | 153.569 | 152.752 | 66.728
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.449 | 4.436 |  | 0 | 0 | 0 | 27.721 | 27.477 | 7.22
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 132.398 | 59.142 | 59.345 |  | 0 | 21.6 | 60.705 | 181.29 | 180.229 | 73.948
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1193.772 | 2286.438 | 2283.4 |  | 5613766.8 | 5623015.2 | 1958.13 | 2203.488 | 2201.329 | 2422.818
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.352 | 14.223 | 14.235 |  | 0 | 0 | 672.105 | 488.009 | 489.629 | 71.665
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.302 | 5.287 |  | 0 | 0 | 0 | 5.892 | 5.841 | 5.354
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1212.124 | 2305.963 | 2302.922 |  | 5613766.8 | 5623015.2 | 2630.235 | 2697.389 | 2696.799 | 2499.837
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.043 | 1.63 | 1.634 |  | 0 | 3 | 1.35 | 2.134 | 2.128 | 1.694
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.09 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.043 | 1.656 | 1.66 |  | 0 | 3 | 1.35 | 2.225 | 2.218 | 1.728
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.163 | 4.248 | 4.243 |  | 10919 | 10937 | 3.475 | 4.066 | 4.06 | 4.511
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.197 | 0.197 |  | 0 | 0 | 3.075 | 2.377 | 2.383 | 0.461
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.326 | 4.485 | 4.48 |  | 10919 | 10937 | 6.55 | 6.46 | 6.46 | 5.009
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.25 | 0.13 | 0.131 |  | 0 | 0 | 4.1 | 2.938 | 2.948 | 0.471
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.13 | 0.131 |  | 0 | 0 | 4.1 | 2.938 | 2.948 | 0.471
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 92 | 32999 | 33091 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4507 | 4547 | 37639