## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.192 | 16.575 | 16.466 | 0 | 0 | 0 | 9.148 | 8.295 | 8.32 | 6.98
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.637 | 19.974 | 19.822 | 2.6 | 12.254 | 12.235 | 70.099 | 89.681 | 89.117 | 45.105
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.421 | 10.401 | 10.323 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 2.18 | 2.119 | 3.119
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 8.822 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 4.672 | 4.607 | 3.784
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.193 | 13.078 | 0 | 6.407 | 6.395 | 0 | 24.926 | 24.208 | 15.088
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.263 | 0.107
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.25 | 68.965 | 68.434 | 2.6 | 18.661 | 18.63 | 81.709 | 130.025 | 128.634 | 74.183
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.889 | 185.442 | 184.261 | 41.42 | 229.284 | 228.905 | 270.079 | 204.977 | 206.852 | 210.184
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 23.512 | 23.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.207 | 7.143 | 0 | 2.312 | 2.307 | 0 | 0.5 | 0.485 | 2.626
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.889 | 216.161 | 214.71 | 41.42 | 231.596 | 231.212 | 270.079 | 205.477 | 207.337 | 217.91
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.237 | 0.837 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0.792 | 0.794 | 0.504
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.793 | 0.788 | 0.1 | 0.33 | 0.329 | 2.635 | 2.709 | 2.707 | 1.395
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.237 | 0.97 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0.219
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.018
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.068 | 0.066 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.724 | 2.712 | 2.696 | 0.1 | 0.362 | 0.361 | 3.496 | 3.599 | 3.597 | 2.186
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 1.221 | 1.213 | 0.367 | 1.639 | 1.636 | 1.201 | 1.004 | 1.01 | 1.289
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.099 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.126 | 0.125 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.046
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.276 | 1.446 | 1.436 | 0.367 | 1.687 | 1.684 | 1.201 | 1.007 | 1.013 | 1.357
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.158 | 0.568 | 0.564 | 0.2 | 0.733 | 0.732 | 1.991 | 1.557 | 1.57 | 1.035
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.568 | 0.564 | 0.2 | 0.733 | 0.732 | 1.991 | 1.557 | 1.57 | 1.035
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594