## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.06 | 1.2 | 1.245 |  |  |  | 66.09 | 48.754 | 49.115 | 21.572
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.194 | 3.175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.827
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 7.886 | 7.722 | 3.288
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.021 | 1.979 | 0.84
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.06 | 4.41 | 4.436 |  |  |  | 66.09 | 58.661 | 58.816 | 27.527
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.955 | 55.844 | 55.643 |  |  |  | 104.327 | 310.084 | 305.805 | 161.867
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.969 | 9.912 |  |  |  | 0 | 5.449 | 5.335 | 7.969
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.955 | 65.813 | 65.555 |  |  |  | 104.327 | 315.533 | 311.14 | 169.836
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.325 | 0.07 | 0.072 |  |  |  | 1.127 | 0.837 | 0.843 | 0.399
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.039 | 0.039 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.048 | 0.047 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.325 | 0.109 | 0.111 |  |  |  | 1.127 | 0.898 | 0.902 | 0.446
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.271 | 0.27 |  |  |  | 0.714 | 1.445 | 1.43 | 0.762
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.065 | 0.065 |  |  |  | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.053
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.336 | 0.335 |  |  |  | 0.714 | 1.483 | 1.467 | 0.815
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.875 | 2.241 | 2.239 |  |  |  | 3.615 | 2.883 | 2.898 | 2.519
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.875 | 2.241 | 2.239 |  |  |  | 3.615 | 2.883 | 2.898 | 2.519
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 13797 | 13877 | 0 | 0 | 0 | 213 | 10028 | 10241 | 24118