## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 83.158 | 19.523 | 19.873 | 326.76 | 496.034 | 493.698 | 309.879 | 342.516 | 341.837 | 149.861
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.793 | 1.783 | 0 | 11.138 | 10.984 | 0 | 8.713 | 8.532 | 4.462
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.522 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.342
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.158 | 21.838 | 22.175 | 326.76 | 507.172 | 504.682 | 309.879 | 351.285 | 350.424 | 154.665
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 94.145 | 202.517 | 201.922 | 164.252 | 219.812 | 219.046 | 196.228 | 234.678 | 233.878 | 212.961
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.956 | 16.003 | 16.013 | 60.471 | 138.628 | 137.549 | 112.564 | 248.492 | 245.664 | 95.253
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.01 | 4.983 | 0 | 0.376 | 0.371 | 0 | 0.923 | 0.904 | 3.423
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 112.101 | 223.53 | 222.918 | 224.723 | 358.816 | 356.966 | 308.792 | 484.093 | 480.446 | 311.637
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.946 | 0.344 | 0.347 | 3.323 | 5.177 | 5.152 | 3.222 | 3.4 | 3.396 | 1.598
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.946 | 0.373 | 0.376 | 3.323 | 5.229 | 5.203 | 3.222 | 3.465 | 3.46 | 1.639
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.362 | 0.778 | 0.775 | 0.631 | 0.844 | 0.841 | 0.754 | 0.901 | 0.898 | 0.818
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.067 | 0.067 | 0.323 | 0.595 | 0.592 | 0.424 | 0.771 | 0.764 | 0.317
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.485 | 0.886 | 0.883 | 0.954 | 1.451 | 1.445 | 1.178 | 1.706 | 1.696 | 1.172
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.858 | 0.025 | 0.03 | 6.908 | 6.722 | 6.725 | 5.114 | 5.846 | 5.831 | 2.257
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.858 | 0.025 | 0.03 | 6.908 | 6.722 | 6.725 | 5.114 | 5.846 | 5.831 | 2.257
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630