## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 859.983 | 2166.229 | 2148.782 |  | 0 | 0 | 1853.56 | 1864.203 | 1863.885 | 2043.007
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 101.035 | 136.655 | 136.18 |  | 0 | 0 | 474.36 | 426.483 | 427.917 | 243.351
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.368 | 11.216 |  | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 1.848 | 7.767
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 961.018 | 2314.252 | 2296.178 |  | 0 | 0 | 2327.92 | 2292.591 | 2293.65 | 2294.125
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 727.713 | 1820.355 | 1805.761 |  | 0 | 0 | 1568.473 | 1562.975 | 1563.139 | 1715.694
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.113 | 0 | 0.015 |  | 0 | 0 | 49.573 | 12.409 | 13.522 | 4.98
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 728.826 | 1820.355 | 1805.776 |  | 0 | 0 | 1618.046 | 1575.384 | 1576.661 | 1720.674
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.072 | 7.74 | 7.678 |  | 0 | 0 | 6.622 | 6.66 | 6.659 | 7.299
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.797 | 2.883 | 2.855 |  | 0 | 0 | 3.244 | 2.422 | 2.447 | 2.704
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.869 | 10.656 | 10.566 |  | 0 | 0 | 9.866 | 9.1 | 9.123 | 10.03
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.536 | 3.843 | 3.812 |  | 0 | 0 | 3.311 | 3.299 | 3.3 | 3.622
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.367 | 0.162 | 0.168 | 0.062
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.55 | 3.843 | 3.812 |  | 0 | 0 | 3.678 | 3.461 | 3.468 | 3.684
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.304 | 1.367 | 1.353 |  | 0 | 0 | 1.356 | 1.509 | 1.504 | 1.408
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.304 | 1.367 | 1.353 |  | 0 | 0 | 1.356 | 1.509 | 1.504 | 1.408
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 69 | 5097 | 5166 | 0 | 4 | 4 | 90 | 2915 | 3005 | 8175