## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 24.948 | 78.913 | 78.131 | 0 | 0 | 0 | 44.406 | 72.813 | 71.788 | 62.208
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 97.704 | 52.903 | 53.551 | 35.819 | 15.042 | 15.281 | 88.12 | 114.886 | 113.92 | 73.387
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.447 | 0.074 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 4.823 | 4.901 | 2.182
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.874 | 2.833 | 0 | 2.307 | 2.281 | 0 | 0.783 | 0.755 | 1.835
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 126.099 | 134.764 | 134.637 | 35.819 | 17.349 | 17.562 | 139.506 | 193.305 | 191.364 | 139.612
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.798 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0.936 | 0.719
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi | 12.535 | 22.85 | 22.701 | 10.834 | 15.281 | 15.229 | 27.879 | 31.037 | 30.923 | 25.022
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 95.547 | 5.329 | 6.366 | 43.994 | 68.401 | 67.52 | 30.468
Dağıtım-OG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.535 | 23.648 | 23.488 | 106.381 | 20.61 | 21.595 | 71.873 | 100.409 | 99.379 | 56.209
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.306 | 0.967 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0.892 | 0.88 | 0.762
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.274 | 2.909 | 2.9 | 1.717 | 1.423 | 1.427 | 3.656 | 4.984 | 4.936 | 3.538
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.07 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.098 | 0.1 | 0.044
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.65 | 3.905 | 3.887 | 1.717 | 1.455 | 1.459 | 4.342 | 5.994 | 5.936 | 4.369
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.21 | 1.948 | 1.937 | 0.736 | 0.878 | 0.876 | 1.628 | 2.021 | 2.007 | 1.789
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0.081 | 0.086 | 0.151 | 0.295 | 0.289 | 0.141
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.21 | 1.957 | 1.946 | 1.302 | 0.959 | 0.962 | 1.779 | 2.341 | 2.32 | 1.944
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.459 | 0.011 | 0.017 | 3.226 | 2.254 | 2.265 | 1.767 | 2.714 | 2.68 | 1.555
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.459 | 0.011 | 0.017 | 3.226 | 2.254 | 2.265 | 1.767 | 2.714 | 2.68 | 1.555
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373