## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 374.305 | 448.695 | 448.273 | 963.162 | 1259.052 | 1248.164 | 1181.56 | 1432.921 | 1423.966 | 735.46
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 10.363 | 10.431 | 2.64
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.641 | 1.632 | 0 | 0.759 | 0.731 | 0 | 1.137 | 1.096 | 1.451
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 374.305 | 450.336 | 449.905 | 963.162 | 1259.811 | 1248.895 | 1193.833 | 1444.421 | 1435.493 | 739.551
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.316 | 28.708 | 28.592 | 12.195 | 15.106 | 14.999 | 15.647 | 19.24 | 19.112 | 25.509
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.381 | 39.819 | 39.879 | 0 | 0 | 0 | 23.882 | 27.411 | 27.286 | 34.684
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 2.09 | 0.529
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.697 | 68.527 | 68.471 | 12.195 | 15.106 | 14.999 | 39.529 | 48.818 | 48.488 | 60.722
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.62 | 13.835 | 13.789 | 14.851 | 17.952 | 17.838 | 15.025 | 21.069 | 20.853 | 15.78
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.115 | 0.114 | 0.029
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.044 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.62 | 13.854 | 13.808 | 14.851 | 17.954 | 17.839 | 15.117 | 21.23 | 21.011 | 15.833
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.253 | 0.824 | 0.821 | 0.635 | 0.787 | 0.781 | 0.689 | 0.966 | 0.956 | 0.853
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.437 | 0.435 | 0.214
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.38 | 0.973 | 0.97 | 0.635 | 0.787 | 0.781 | 1.053 | 1.409 | 1.397 | 1.069
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.152 | 2.901 | 2.891 | 3.351 | 4.497 | 4.455 | 5.744 | 7.165 | 7.114 | 4.039
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.152 | 2.901 | 2.891 | 3.351 | 4.497 | 4.455 | 5.744 | 7.165 | 7.114 | 4.039
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 158 | 27658 | 27816 | 74 | 1937 | 2011 | 360 | 9745 | 10105 | 39932