## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 138.35 | 106.937 | 107.161 | 153.427 | 90.953 | 92.386 | 220.93 | 523.532 | 517.11 | 216.318
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.787 | 7.951 | 7.914 | 0 | 0 | 0 | 37.078 | 51.228 | 50.927 | 18.842
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 0.112 | 62.897 | 72.698 | 72.49 | 19.527
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.394 | 1.384 | 0 | 6.376 | 6.23 | 0 | 18.036 | 17.653 | 6.164
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.6 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 141.137 | 116.882 | 117.055 | 158.296 | 97.329 | 98.728 | 320.905 | 665.494 | 658.18 | 261.237
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.354 | 18.501 | 18.713 | 21.415 | 60.473 | 59.578 | 35.385 | 90.469 | 89.3 | 41.09
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.841 | 32.468 | 33.198 | 8.938
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.012 | 2.991 | 0 | 2.78 | 2.716 | 0 | 14.42 | 14.114 | 5.963
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.354 | 21.513 | 21.704 | 21.415 | 63.253 | 62.294 | 102.226 | 137.357 | 136.612 | 55.991
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.661 | 2.326 | 2.322 | 0.712 | 0.219 | 0.23 | 2.083 | 4.68 | 4.625 | 2.769
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.039 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.158 | 0.157 | 0.115
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.248 | 0.287 | 0.286 | 0.077
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.101 | 0.099 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.7 | 2.457 | 2.452 | 0.731 | 0.262 | 0.272 | 2.446 | 5.226 | 5.167 | 3.003
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37 | 0.161 | 0.163 | 0.135 | 0.345 | 0.341 | 0.255 | 0.674 | 0.665 | 0.313
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.068 | 0.07 | 0.019
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.37 | 0.185 | 0.187 | 0.135 | 0.359 | 0.355 | 0.408 | 0.803 | 0.795 | 0.365
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.551 | 0.724 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 9.478 | 9.333 | 2.986
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.551 | 0.724 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 9.478 | 9.333 | 2.986
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17685 | 17812 | 52 | 2215 | 2267 | 157 | 7241 | 7398 | 27477