## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.545 | 80.493 | 79.869 | 11.657 | 0 | 0.044 | 9.156 | 21.48 | 21.35 | 35.762
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.324 | 4.908 | 4.902 | 3.188
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.661 | 2.635 | 0 | 0.328 | 0.327 | 0.547 | 8.402 | 8.319 | 6.157
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.545 | 83.154 | 82.504 | 11.657 | 0.328 | 0.371 | 14.027 | 34.79 | 34.571 | 45.107
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.781 | 128.094 | 127.828 | 83.134
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.357 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.228 | 19.026 | 13.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.357 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 102.781 | 147.322 | 146.854 | 96.147
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.956 | 0.949 | 0.286 | 0 | 0.001 | 0.189 | 0.279 | 0.278 | 0.441
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.047 | 0.047 | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.068 | 0.068 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.992 | 0.984 | 0.286 | 0.002 | 0.003 | 0.236 | 0.394 | 0.393 | 0.526
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.313 | 0.313 | 0.203
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.091 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.083 | 0.079
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.091 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.397 | 0.396 | 0.282
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.585 | 0 | 0.006 | 1.571 | 0 | 0.006 | 3.296 | 3.758 | 3.753 | 2.443
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.585 | 0 | 0.006 | 1.571 | 0 | 0.006 | 3.296 | 3.758 | 3.753 | 2.443
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 6697 | 6762 | 7 | 1864 | 1871 | 169 | 15889 | 16058 | 24691