## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.994 | 3.974 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 32.591 | 63.529 | 63.175 | 24.12
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 63 | 10.599 | 11.036 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.319
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.998 | 5.98 | 0 | 43.738 | 43.373 | 0 | 7.183 | 7.101 | 7.426
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.994 | 9.972 | 9.957 | 63 | 54.337 | 54.409 | 32.591 | 70.727 | 70.291 | 31.865
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 195.329 | 282.625 | 282.371 | 478.275 | 771.478 | 769.032 | 505.255 | 564.822 | 564.142 | 392.613
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.195 | 161.468 | 160.916 | 55.062
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.142 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0.863 | 1.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 195.329 | 283.767 | 283.51 | 478.275 | 771.478 | 769.032 | 618.45 | 727.163 | 725.921 | 448.687
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.622 | 0.619 | 0.241
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.063 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0.176 | 0.174 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.113 | 0.112 | 0.375 | 0.239 | 0.24 | 0.333 | 0.669 | 0.666 | 0.305
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.726 | 1.042 | 1.041 | 1.75 | 2.846 | 2.837 | 1.864 | 2.083 | 2.081 | 1.448
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.648 | 0.646 | 0.221
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.726 | 1.067 | 1.066 | 1.75 | 2.846 | 2.837 | 2.334 | 2.752 | 2.747 | 1.692
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 1.876 | 1.869 | 0.64
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 1.876 | 1.869 | 0.64
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 62 | 21185 | 21247 | 8 | 951 | 959 | 132 | 11419 | 11551 | 33757