## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.164 | 24.858 | 24.949 |  |  |  | 495.51 | 296.196 | 301.621 | 60.205
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.439 | 2.73 | 2.729 |  |  |  | 8.832 | 11.814 | 11.733 | 3.873
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.472 | 0.471 |  |  |  | 0 | 10.338 | 10.056 | 1.688
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.054 | 0.054 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.047
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.603 | 28.114 | 28.203 |  |  |  | 504.342 | 318.348 | 323.41 | 65.813
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 5.923 | 11.653 | 11.635 |  |  |  | 8.624 | 13.518 | 13.384 | 12.08
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.9 | 77.936 | 77.892 |  |  |  | 184.489 | 279.567 | 276.979 | 110.428
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.649 | 2.64 |  |  |  | 0 | 3.599 | 3.501 | 2.75
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 69.823 | 92.238 | 92.167 |  |  |  | 193.113 | 296.684 | 293.864 | 125.258
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.841 | 0.7 | 0.701 |  |  |  | 4.028 | 3.566 | 3.578 | 1.079
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.088 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 0.132 | 0.267 | 0.263 | 0.12
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.929 | 0.806 | 0.807 |  |  |  | 4.16 | 3.873 | 3.88 | 1.209
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.467 | 0.916 | 0.915 |  |  |  | 0.603 | 0.965 | 0.955 | 0.932
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.169 | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 0.464 | 0.682 | 0.676 | 0.377
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.636 | 1.257 | 1.256 |  |  |  | 1.067 | 1.679 | 1.663 | 1.331
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.361 | 0.37 | 0.37 |  |  |  | 3.818 | 2.868 | 2.893 | 0.69
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.361 | 0.37 | 0.37 |  |  |  | 3.818 | 2.868 | 2.893 | 0.69
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 396 | 127413 | 127809 | 0 | 0 | 0 | 506 | 18086 | 18592 | 146401