## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.516 | 1.506 | 1.518 | 24.328 | 12.566 | 12.666 | 0 | 0 | 0 | 2.188
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.003 | 37.573 | 37.639 | 127.667 | 79.063 | 79.475 | 75.927 | 84.19 | 84.072 | 47.014
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.753 | 1.349 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 5.429 | 5.376 | 1.775
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.605 | 2.015 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.788 | 0.779 | 1.689
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 6.537 | 6.499 | 0 | 9.536 | 9.455 | 0 | 15.024 | 14.81 | 7.824
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.905 | 0.9 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.714
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Genel Toplam |  | 54.923 | 49.925 | 49.954 | 151.995 | 101.173 | 101.604 | 77.823 | 105.448 | 105.054 | 61.235
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.787 | 1.618 | 1.654 | 44.289 | 29.588 | 29.712 | 12.915 | 4.807 | 4.923 | 4.272
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.437 | 37.782 | 37.791 | 33.347 | 34.22 | 34.213 | 97.257 | 126.088 | 125.678 | 49.081
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.202 | 2.189 | 0 | 3.536 | 3.506 | 0 | 6.47 | 6.378 | 2.843
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.356 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Genel Toplam |  | 47.225 | 41.628 | 41.66 | 77.636 | 67.7 | 67.784 | 110.172 | 137.365 | 136.979 | 56.245
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.074 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.03
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.172 | 1.036 | 1.037 | 2.463 | 1.551 | 1.559 | 1.41 | 2.031 | 2.023 | 1.207
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.059 | 0.058 | 0.041
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.026 | 0.025 | 0.026
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0.11 | 0.108 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.244 | 1.193 | 1.193 | 2.583 | 1.692 | 1.7 | 1.436 | 2.226 | 2.214 | 1.367
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.013 | 0.013 | 0.182 | 0.121 | 0.122 | 0.047 | 0.022 | 0.022 | 0.022
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.274 | 0.371 | 0.37 | 0.286 | 0.215 | 0.216 | 0.377 | 0.499 | 0.497 | 0.375
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.027
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.314 | 0.413 | 0.412 | 0.468 | 0.361 | 0.363 | 0.424 | 0.545 | 0.543 | 0.425
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.687 | 0.475 | 0.477 | 1.722 | 0.961 | 0.967 | 1.494 | 1.247 | 1.25 | 0.617
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.687 | 0.475 | 0.477 | 1.722 | 0.961 | 0.967 | 1.494 | 1.247 | 1.25 | 0.617
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.