## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.39 | 2.428 | 2.427 | 11.022 | 26.349 | 26.081 | 3.229 | 21.088 | 20.481 | 4.252
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 54.564 | 22.95 | 23.191 | 55.533 | 81.5 | 81.046 | 126.433 | 161.132 | 159.954 | 29.737
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.076 | 1.738 | 1.733 | 0.744 | 1.857 | 1.838 | 0.806 | 5.586 | 5.424 | 1.823
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.233 | 0.032 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 29.017 | 28.05 | 0.662
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 5.831 | 5.787 | 0.06 | 8.572 | 8.423 | 0 | 7.757 | 7.494 | 5.983
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.74 | 0.735 | 0 | 0.132 | 0.13 | 0 | 0.036 | 0.034 | 0.683
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.285 | 33.719 | 33.907 | 67.359 | 118.41 | 117.518 | 131.009 | 224.616 | 221.437 | 43.14
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 16.895 | 3.205 | 3.309 | 23.131 | 15.717 | 15.847 | 0 | 0 | 0 | 3.986
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.773 | 25.427 | 25.506 | 39.02 | 55.546 | 55.257 | 81.658 | 312.33 | 304.498 | 33.566
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 7.709 | 7.65 | 0 | 5.447 | 5.351 | 0 | 9.584 | 9.259 | 7.548
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.699 | 36.341 | 36.465 | 62.151 | 76.71 | 76.455 | 81.658 | 321.914 | 313.757 | 45.1
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.038 | 0.039 | 0.083 | 0.166 | 0.165 | 0.018 | 0.12 | 0.117 | 0.048
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.873 | 0.564 | 0.567 | 0.7 | 1.277 | 1.267 | 1.437 | 2.665 | 2.624 | 0.655
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.009 | 0.029 | 0.029 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.034 | 0.033 | 0.028
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.182 | 0.176 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0.042
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.956 | 0.677 | 0.681 | 0.792 | 1.51 | 1.498 | 1.463 | 3.053 | 3 | 0.781
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.174 | 0.167 | 0.168 | 0.411 | 0.521 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0.185
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.178 | 0.144 | 0.144 | 0.234 | 0.192 | 0.192 | 0.32 | 0.858 | 0.84 | 0.163
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.037
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.353 | 0.349 | 0.349 | 0.645 | 0.75 | 0.748 | 0.32 | 0.888 | 0.869 | 0.385
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.422 | 0.234 | 0.235 | 0.529 | 0.774 | 0.769 | 0.918 | 1.834 | 1.803 | 0.302
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.422 | 0.234 | 0.235 | 0.529 | 0.774 | 0.769 | 0.918 | 1.834 | 1.803 | 0.302
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.