## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.412 | 1.777 | 1.781 | 13.055 | 16.854 | 16.806 | 0.691 | 2.595 | 2.557 | 2.833
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.604 | 26.481 | 26.639 | 72.402 | 78.861 | 78.78 | 97.833 | 95.455 | 95.502 | 36.435
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.381 | 1.891 | 1.888 | 0.64 | 1.547 | 1.535 | 2.886 | 5.653 | 5.598 | 2.21
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.522 | 1.004 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 5.48 | 5.409 | 1.345
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 5.993 | 5.954 | 0.04 | 9.494 | 9.375 | 0 | 11.578 | 11.349 | 6.678
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.68 | 0.676 | 0 | 0.162 | 0.16 | 0 | 0.249 | 0.244 | 0.602
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.011
Genel Toplam |  | 54.945 | 37.837 | 37.95 | 86.137 | 106.918 | 106.656 | 103.296 | 121.026 | 120.675 | 50.114
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 12.911 | 2.244 | 2.314 | 25.793 | 17.831 | 17.931 | 3.857 | 2.009 | 2.045 | 3.307
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.597 | 30.509 | 30.543 | 41.444 | 86.704 | 86.137 | 98.441 | 140.768 | 139.929 | 44.327
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0.088 | 0.111 | 0.012
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 5.516 | 5.48 | 0 | 4.83 | 4.77 | 0 | 7.022 | 6.883 | 5.564
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.124 | 0 | 0.09 | 0.088 | 0.021
Genel Toplam |  | 48.528 | 38.276 | 38.344 | 67.237 | 109.49 | 108.962 | 103.531 | 149.977 | 149.056 | 53.231
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.03 | 0.03 | 0.083 | 0.104 | 0.104 | 0.004 | 0.015 | 0.015 | 0.033
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.933 | 0.709 | 0.711 | 1.181 | 1.454 | 1.451 | 1.627 | 1.982 | 1.975 | 0.876
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.02 | 0.047 | 0.046 | 0.012 | 0.052 | 0.052 | 0.027 | 0.065 | 0.065 | 0.048
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.039 | 0.012
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0.083 | 0.082 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.009 | 0.845 | 0.846 | 1.276 | 1.679 | 1.675 | 1.668 | 2.186 | 2.177 | 1.022
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.124 | 0.097 | 0.098 | 0.315 | 0.289 | 0.289 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.102
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.201 | 0.224 | 0.224 | 0.291 | 0.362 | 0.361 | 0.444 | 0.581 | 0.578 | 0.266
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.033
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.325 | 0.355 | 0.356 | 0.606 | 0.686 | 0.684 | 0.461 | 0.621 | 0.618 | 0.401
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.484 | 0.307 | 0.308 | 0.996 | 0.956 | 0.957 | 1.508 | 1.497 | 1.497 | 0.461
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.484 | 0.307 | 0.308 | 0.996 | 0.956 | 0.957 | 1.508 | 1.497 | 1.497 | 0.461
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.