## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.095 | 17.663 | 17.708 | 60.355 | 16.552 | 16.637 | 48.426 | 47.162 | 47.174 | 20.942
DAĞITIM–OG | Dışsal | 6.034 | 5.641 | 5.642 | 20.618 | 14.199 | 14.211 | 12.274 | 14.28 | 14.26 | 6.986
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.414 | 4.403 | 0 | 15.398 | 15.368 | 0 | 6.021 | 5.962 | 5.068
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.505 | 0.12
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.129 | 27.794 | 27.829 | 80.973 | 46.149 | 46.216 | 60.7 | 67.973 | 67.901 | 33.116
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.028 | 19.355 | 19.338 | 28.527 | 3.101 | 3.15 | 126.146 | 78.441 | 78.906 | 25.248
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.778 | 2.771 | 0 | 2.173 | 2.169 | 0 | 6.373 | 6.311 | 3.138
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.028 | 22.133 | 22.109 | 28.527 | 5.274 | 5.319 | 126.146 | 84.814 | 85.217 | 28.386
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.051 | 0.737 | 0.738 | 2.091 | 1.164 | 1.166 | 1.004 | 1.209 | 1.207 | 0.809
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.092 | 0.229 | 0.228 | 0.773 | 0.962 | 0.962 | 0.12 | 0.297 | 0.296 | 0.269
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0.043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.143 | 1.002 | 1.001 | 2.864 | 2.288 | 2.29 | 1.124 | 1.564 | 1.561 | 1.122
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.165 | 0.174 | 0.174 | 0.182 | 0.017 | 0.017 | 0.569 | 0.409 | 0.41 | 0.193
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.036
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.165 | 0.207 | 0.207 | 0.182 | 0.051 | 0.051 | 0.569 | 0.47 | 0.471 | 0.229
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.494 | 0.402 | 0.403 | 0.545 | 0.095 | 0.096 | 1.344 | 1.328 | 1.329 | 0.492
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.494 | 0.402 | 0.403 | 0.545 | 0.095 | 0.096 | 1.344 | 1.328 | 1.329 | 0.492
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.