## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.916 | 21.543 | 21.578 | 52.603 | 91.476 | 91.117 | 103.217 | 97.067 | 97.212 | 47.839
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.213 | 1.664 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 3.823 | 4.033 | 4.029 | 2.223
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.843 | 4.541 | 4.531 | 0 | 0 | 0 | 3.834 | 4.196 | 4.187 | 4.125
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.511 | 6.476 | 0 | 10.589 | 10.491 | 0 | 10.222 | 9.982 | 7.747
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.111 | 0.11 | 0 | 0.75 | 0.743 | 0 | 0.518 | 0.506 | 0.266
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.012
Genel Toplam |  | 31.972 | 34.37 | 34.357 | 52.603 | 102.815 | 102.351 | 110.874 | 116.08 | 115.959 | 62.212
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.888 | 47.508 | 47.412 | 79.634 | 374.579 | 371.854 | 104.771 | 114.645 | 114.413 | 88.539
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0.234 | 0.293 | 0.084
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.146 | 4.123 | 0 | 7.083 | 7.018 | 0 | 6.94 | 6.777 | 5.076
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.234 | 0.067
Genel Toplam |  | 29.888 | 51.654 | 51.535 | 79.634 | 381.662 | 378.872 | 107.529 | 122.058 | 121.717 | 93.766
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.654 | 0.597 | 0.597 | 1.263 | 1.943 | 1.937 | 1.918 | 1.874 | 1.875 | 1.052
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.015 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.031
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.096 | 0.095 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0.065
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.681 | 0.712 | 0.712 | 1.263 | 2.042 | 2.035 | 1.969 | 1.997 | 1.996 | 1.168
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.175 | 0.311 | 0.31 | 0.706 | 1.508 | 1.501 | 0.537 | 0.619 | 0.617 | 0.479
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.031
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.34 | 0.339 | 0.706 | 1.559 | 1.551 | 0.543 | 0.654 | 0.651 | 0.51
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.375 | 0.18 | 0.181 | 2.471 | 1.927 | 1.932 | 1.814 | 1.7 | 1.703 | 0.734
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.375 | 0.18 | 0.181 | 2.471 | 1.927 | 1.932 | 1.814 | 1.7 | 1.703 | 0.734
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.