## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 23.163 | 10.272 | 10.349 | 86.341 | 90.043 | 89.98 | 0 | 0 | 0 | 17.227
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.07 | 32.751 | 32.926 | 189.265 | 263.642 | 262.379 | 1138.2 | 6033.22 | 5916.671 | 56.321
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.209 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.236 | 5.772 | 5.739 | 0 | 26.805 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 7.518
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.445 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
Genel Toplam |  | 85.469 | 49.517 | 49.732 | 275.606 | 380.49 | 378.709 | 1138.2 | 6033.22 | 5916.671 | 81.721
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 51.296 | 11.033 | 11.274 | 157.182 | 212.009 | 211.078 | 450 | 1161.22 | 1144.286 | 29.234
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.894 | 43.462 | 43.213 | 0 | 13.098 | 12.876 | 0 | 0 | 0 | 40.564
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.615 | 0.612 | 0 | 15.61 | 15.345 | 0 | 0 | 0 | 1.885
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.13 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
Genel Toplam |  | 53.19 | 55.24 | 55.228 | 157.182 | 240.717 | 239.299 | 450 | 1161.22 | 1144.286 | 71.801
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.207 | 0.207 | 0.426 | 0.531 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0.235
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.721 | 1.309 | 1.311 | 4.093 | 4.704 | 4.694 | 89 | 454.756 | 446.048 | 1.872
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.134 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 1.853 | 1.557 | 1.559 | 4.519 | 5.369 | 5.355 | 89 | 454.756 | 446.048 | 2.156
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.264 | 0.085 | 0.087 | 0.647 | 0.87 | 0.867 | 5 | 12.902 | 12.714 | 0.162
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.354 | 0.352 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.324
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.356 | 0.443 | 0.443 | 0.647 | 0.931 | 0.927 | 5 | 12.902 | 12.714 | 0.492
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.59 | 0.508 | 0.508 | 1.054 | 1.887 | 1.873 | 40.5 | 160.256 | 157.405 | 0.721
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.59 | 0.508 | 0.508 | 1.054 | 1.887 | 1.873 | 40.5 | 160.256 | 157.405 | 0.721
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966