## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.421 | 51.623 | 51.678 |  |  |  | 15.089 | 34.094 | 33.79 | 50.954
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.49 | 3.819 | 3.842 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.687
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.592 | 14.754 | 14.703 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.108
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.52 | 8.477 |  |  |  | 0 | 27.019 | 26.587 | 9.21
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.79 | 0.786 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.754
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.503 | 79.506 | 79.486 |  |  |  | 15.089 | 61.113 | 60.377 | 78.713
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.024 | 11.734 | 11.751 |  |  |  | 134.933 | 192.104 | 191.191 | 19.01
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.461 | 1.453 |  |  |  | 0 | 34.917 | 34.359 | 2.785
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.024 | 13.195 | 13.204 |  |  |  | 134.933 | 227.021 | 225.55 | 21.795
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.823 | 0.891 | 0.891 |  |  |  | 0.407 | 0.827 | 0.82 | 0.888
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.037 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.032 | 0.103 | 0.103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.098
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 |  |  |  | 0 | 0.157 | 0.154 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.892 | 1.068 | 1.067 |  |  |  | 0.407 | 0.984 | 0.974 | 1.063
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.202 | 0.202 |  |  |  | 0.889 | 1.08 | 1.077 | 0.237
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0 | 0.201 | 0.198 | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.225 | 0.225 |  |  |  | 0.889 | 1.281 | 1.275 | 0.267
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.039 | 0.121 | 0.12 |  |  |  | 0.389 | 0.375 | 0.375 | 0.131
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.121 | 0.12 |  |  |  | 0.389 | 0.375 | 0.375 | 0.131
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 406 | 79795 | 80201 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3327 | 3381 | 83582