## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.05 | 41.522 | 41.398 |  |  |  | 40.6 | 132.851 | 132.155 | 42.547
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.628 | 0.624 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.616
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.75 | 10.687 |  |  |  | 0 | 4.805 | 4.768 | 10.612
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.364 | 2.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.321
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.05 | 55.264 | 55.059 |  |  |  | 40.6 | 137.656 | 136.923 | 56.096
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.641 | 10.733 | 10.733 |  |  |  | 0 | 88.967 | 88.295 | 11.715
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.148 | 3.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.09
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.641 | 13.881 | 13.863 |  |  |  | 0 | 88.967 | 88.295 | 14.805
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.679 | 1.141 | 1.139 |  |  |  | 2.333 | 2.037 | 2.039 | 1.15
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.079
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.679 | 1.238 | 1.236 |  |  |  | 2.333 | 2.071 | 2.073 | 1.246
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.108 | 0.108 |  |  |  | 0 | 0.257 | 0.255 | 0.11
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.063 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.062
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.172 | 0.171 |  |  |  | 0 | 0.257 | 0.255 | 0.172
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.338 | 0.716 | 0.714 |  |  |  | 1 | 0.518 | 0.522 | 0.711
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.338 | 0.716 | 0.714 |  |  |  | 1 | 0.518 | 0.522 | 0.711
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 358 | 61614 | 61972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 | 795 | 62767