## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.798 | 38.949 | 39 | 24.965 | 19.535 | 19.542 | 17.246 | 50.06 | 49.758 | 35.839
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.623 | 0.609 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.152 | 0.152 | 0.426
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.575 | 1.571 | 0 | 2.857 | 2.854 | 0 | 4.079 | 4.042 | 2.122
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 60.421 | 41.154 | 41.203 | 24.965 | 22.407 | 22.411 | 17.397 | 54.291 | 53.952 | 38.404
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.515 | 16.01 | 16.081 | 7.929 | 6.641 | 6.642 | 5.258 | 1.313 | 1.349 | 12.396
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.028 | 2.022 | 0 | 1.775 | 1.773 | 0 | 0.647 | 0.641 | 1.818
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0.153
Genel Toplam |  | 43.515 | 18.038 | 18.103 | 7.929 | 9.107 | 9.106 | 5.258 | 1.96 | 1.99 | 14.367
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.773 | 1.282 | 1.283 | 0.471 | 0.493 | 0.493 | 0.59 | 1.507 | 1.498 | 1.131
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.386 | 0.145 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.101
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.159 | 1.442 | 1.444 | 0.471 | 0.515 | 0.515 | 0.626 | 1.58 | 1.57 | 1.251
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.838 | 0.382 | 0.384 | 0.333 | 0.112 | 0.113 | 0.128 | 0.073 | 0.074 | 0.29
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.838 | 0.41 | 0.412 | 0.333 | 0.148 | 0.149 | 0.128 | 0.101 | 0.102 | 0.32
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.115 | 0.167 | 0.166 | 0.137 | 0.298 | 0.297 | 0.154 | 0.056 | 0.057 | 0.184
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.167 | 0.166 | 0.137 | 0.298 | 0.297 | 0.154 | 0.056 | 0.057 | 0.184
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546