## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.416 | 21.161 | 21.209 |  |  |  | 34.629 | 80.682 | 80.462 | 30.892
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.059 | 4.063 | 4.074 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.408
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.052 | 4.037 |  |  |  | 0 | 4.409 | 4.387 | 4.094
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.534 | 0.532 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.445
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.475 | 29.81 | 29.852 |  |  |  | 34.629 | 85.091 | 84.849 | 38.839
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.872 | 25.473 | 25.413 |  |  |  | 97.663 | 77.112 | 77.21 | 33.877
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.702 | 1.695 |  |  |  | 0 | 9.128 | 9.085 | 2.903
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.872 | 27.175 | 27.108 |  |  |  | 97.663 | 86.24 | 86.295 | 36.78
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.846 | 0.409 | 0.41 |  |  |  | 0.657 | 0.962 | 0.961 | 0.5
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.059 | 0.057 | 0.057 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.905 | 0.503 | 0.504 |  |  |  | 0.657 | 1.007 | 1.005 | 0.586
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.109 | 0.109 |  |  |  | 0.371 | 0.291 | 0.291 | 0.139
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.037 | 0.122 | 0.122 |  |  |  | 0.371 | 0.311 | 0.311 | 0.153
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.338 | 0.173 | 0.173 |  |  |  | 0.086 | 0.062 | 0.062 | 0.155
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.338 | 0.173 | 0.173 |  |  |  | 0.086 | 0.062 | 0.062 | 0.155
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 37375 | 37511 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7292 | 7327 | 44838