## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.817 | 14.778 | 14.891 |  | 0 | 0 | 19.637 | 21.864 | 21.806 | 16.39
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.853 | 0.929 | 0.942 |  | 0 | 0 | 0.577 | 1.133 | 1.118 | 0.98
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.293 | 3.246 |  | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 2.168 | 3.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 4.9 | 4.831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.782
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.67 | 23.9 | 23.91 |  | 0 | 0 | 20.214 | 25.223 | 25.092 | 24.164
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.231 | 76.165 | 75.232 |  | 27 | 27 | 6.304 | 17.318 | 17.028 | 62.593
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.093 | 5.021 |  | 23.4 | 23.4 | 0 | 1.237 | 1.205 | 4.195
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.231 | 81.258 | 80.253 |  | 50.4 | 50.4 | 6.304 | 18.555 | 18.233 | 66.788
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.437 | 0.355 | 0.356 |  | 0 | 0 | 0.49 | 0.479 | 0.48 | 0.383
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.033 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0.012 | 0.023 | 0.022 | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.47 | 0.433 | 0.433 |  | 0 | 0 | 0.502 | 0.528 | 0.527 | 0.455
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15 | 1.051 | 1.038 |  | 2 | 2 | 0.099 | 0.24 | 0.237 | 0.864
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.114 | 0.112 |  | 1 | 1 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.09
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.15 | 1.165 | 1.15 |  | 3 | 3 | 0.099 | 0.251 | 0.248 | 0.954
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.314 | 0.061 | 0.065 |  | 0 | 0 | 0.316 | 0.276 | 0.277 | 0.111
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.314 | 0.061 | 0.065 |  | 0 | 0 | 0.316 | 0.276 | 0.277 | 0.111
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331