## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / HAVRAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.8 | 14.635 | 14.593 |  |  |  | 46.67 | 59.725 | 59.587 | 24.284
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.977 | 2.977 | 2.965 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.326
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 33.161 | 32.958 |  |  |  | 0 | 27.364 | 27.075 | 31.691
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.49 | 1.481 |  |  |  | 0 | 0.56 | 0.554 | 1.281
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.777 | 52.263 | 51.997 |  |  |  | 46.67 | 87.649 | 87.216 | 59.582
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 256.658 | 232.071 | 232.221 |  |  |  | 142.513 | 125.559 | 125.737 | 209.285
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.386 | 0.384 |  |  |  | 0 | 1.512 | 1.496 | 0.623
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 256.658 | 232.457 | 232.605 |  |  |  | 142.513 | 127.071 | 127.233 | 209.908
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.423 | 0.949 | 0.946 |  |  |  | 0.717 | 0.72 | 0.72 | 0.897
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.031 | 0.031 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.307 | 0.305 |  |  |  | 0 | 0.145 | 0.143 | 0.27
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.02
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.433 | 1.309 | 1.304 |  |  |  | 0.717 | 0.877 | 0.875 | 1.212
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.959 | 0.698 | 0.7 |  |  |  | 0.326 | 0.31 | 0.31 | 0.616
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.959 | 0.712 | 0.714 |  |  |  | 0.326 | 0.327 | 0.327 | 0.63
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.68 | 0.688 | 0.688 |  |  |  | 0.935 | 0.912 | 0.912 | 0.736
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.68 | 0.688 | 0.688 |  |  |  | 0.935 | 0.912 | 0.912 | 0.736
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 97 | 15796 | 15893 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4317 | 4363 | 20256