## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.074 | 45.826 | 45.914 | 184.454 | 141.659 | 142.725 |  | 2630.021 | 2669.684 | 51.75
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 2.083 | 2.078 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.961
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.949 | 8.929 | 0 | 5.451 | 5.316 |  | 0 | 0 | 8.725
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.742 | 1.738 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.641
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.074 | 58.6 | 58.659 | 184.454 | 147.11 | 148.041 |  | 2630.021 | 2669.684 | 64.077
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.062 | 27.016 | 26.962 | 66.814 | 112.057 | 110.93 |  | 0 | 0 | 31.66
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.305 | 1.302 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.229
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.062 | 28.321 | 28.264 | 66.814 | 112.057 | 110.93 |  | 0 | 0 | 32.889
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.924 | 1.058 | 1.058 | 2.673 | 2.727 | 2.726 |  | 55.789 | 56.632 | 1.16
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.033 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.924 | 1.191 | 1.19 | 2.673 | 2.76 | 2.758 |  | 55.789 | 56.632 | 1.286
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024 | 0.208 | 0.208 | 0.202 | 0.247 | 0.246 |  | 0 | 0 | 0.21
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.024 | 0.214 | 0.213 | 0.202 | 0.247 | 0.246 |  | 0 | 0 | 0.215
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.4 | 1.013 | 1.011 | 3.845 | 2.07 | 2.115 |  | 62.632 | 63.579 | 1.083
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.4 | 1.013 | 1.011 | 3.845 | 2.07 | 2.115 |  | 62.632 | 63.579 | 1.083
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417