## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.995 | 20.257 | 20.246 | 75 | 86.904 | 86.803 | 64.674 | 48.106 | 48.222 | 37.995
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.715 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 23.607 | 23.408 | 0 | 0.086 | 0.085 | 3.236
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.101 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.995 | 21.122 | 21.104 | 75 | 110.511 | 110.211 | 64.674 | 48.192 | 48.307 | 41.678
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.229 | 63.59 | 63.187 | 98.4 | 234.135 | 232.989 | 133.516 | 79.587 | 79.966 | 91.49
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.059 | 0.632 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.369 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.685
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.288 | 74.591 | 74.095 | 98.4 | 234.135 | 232.989 | 133.516 | 79.587 | 79.966 | 97.522
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.061 | 1.062 | 1.062 | 3.4 | 3.821 | 3.818 | 2.237 | 2.364 | 2.363 | 1.841
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.106 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.061 | 1.093 | 1.093 | 3.4 | 3.927 | 3.923 | 2.237 | 2.364 | 2.363 | 1.872
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.207 | 0.805 | 0.8 | 2.05 | 1.975 | 1.976 | 0.316 | 0.187 | 0.188 | 0.77
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.012 | 0.132 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.964 | 0.958 | 2.05 | 1.975 | 1.976 | 0.316 | 0.187 | 0.188 | 0.857
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.512 | 1.551 | 1.551 | 1.7 | 1.372 | 1.375 | 1.711 | 2.053 | 2.05 | 1.682
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.512 | 1.551 | 1.551 | 1.7 | 1.372 | 1.375 | 1.711 | 2.053 | 2.05 | 1.682
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 82 | 9547 | 9629 | 20 | 2347 | 2367 | 38 | 5377 | 5415 | 17411